Price List PSR 0504/Прайс-Лист на линейные электроприводы производства PS Automation (Германия)

900 –Actuators PSR/Поворотные привода на 900

| Actuator Type/ Тип привода | Torque (max) /Вращающий момент [Нм] | Operating time (50Hz)[s/900] /Время поворота [с/900] | Flange/Тип соединения (тип выходного вала привода) (ISO 5211) | Price/Цена | Additional price for special voltage/Добавочная цена на приводы с различным рабочим напряжением |  |  |  | Weight/Вес [кг] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 115 VAC | 24 VAC | 400 V3~ | 24VDC |  |
| PSR 15 | 15 | 5 | F04 and/и F07 Or/или F05 and/и F07 | * | * | * | * |  | 4 |
|  |  | 12 |  | * | * | * |  |  |  |
| PSR 25 | 20 | 12 |  | * |  | * |  | * |  |
| PSR 45 | 45 | 5 |  | * | * | * | * |  |  |
|  |  | 12 |  | * | * | * |  |  |  |
|  |  | 30 |  | * | * | * |  |  |  |
|  |  | 40 |  |  |  |  |  | * |  |

Important: PSR with stroking times 5 sec and 12 sec are not suitable for butterfly valves/

Внимание: PSR со временем поворота 5 и 12 сек. не подходят для поворотных заслонок.

| Accessories/Принадлежности (дополнительные модули) | Type/Тип | PSR15-45 |
| --- | --- | --- |
| Corrosion protection/Защита от коррозии )1 | К2 |  |
| Enclosure [EN 60529] /Класс защиты | IP67 | * |
| Drive bush uncustomised/Переходная втулка |  | * |
| Drive bush customisation with squere, double D or keyway, according to the standard customations shown on the data sheet/Переходная втулка с квадратным, профилем, соотвествующая стандартным показаниям в технической документации |  | * |
| Drive bush uncustomized special length/Удлиненная переходная втулка |  | * |
| Valve mounting and test run/ Монтажный клапан и пробный пуск |  | * |

)1 – Including Heating Resistor/Включает терморезистор

Please refer to the AMS-accessories price list for further accessory/Пожалуйста, сверьтесь с прайс-листом для заказа подходящих компонентов.

Positioner PSAP not with DC supply voltage!/Позиционер PSAP не работает от источника постоянного напряжения!

Ordering code/ Код заказа

Example/Пример оформления заказа

PSR25	   /	12	/           230	/	51	/

Actuator Type/Тип привода

Operating time (50Hz)[s/900]/Время поворота  [с/900]

Power Supply[V]/Напряжение питания [В]

Frequency and Type of Current/Частота и тип тока

Optional field for special Flange [ISO 5211]/Дополнительное поле для специального типа соединения

«no entry» - standard according price list/ «пусто» - соответствует стандартному по прайс-листу