Price List PCQ 0504/Прайс-лист на PSQ0504

900 –Actuators PSR/Поворотные привода на 900

| Actuator Type/Тип привода | Torque (max) /Вращающий момент [Нм] | Operating time (50Hz)[s/900] /Время поворота [с/900] | Flange/Тип соединения (тип выходного вала привода) (ISO 5211) | Price/Цена | Additional price for special voltage/Добавочная цена на приводы с различным рабочим напряжением |  |  |  | Weight/Вес [кг] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 115VAC | 24VAC | 400V3~ | 24VDC |  |
| PSQ52 | 50 | 22 | F05 and/и F07 | * | * | * | * |  | 7 |
| PSQ67 | 65 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| PSQ77 | 75 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| PSQ102 | 130 | 8 | F05 and/и F07 | * | * |  |  | * | 7 |
|  |  | 16 |  |  |  | * | * |  |  |
|  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| PSQ202 | 250 | 20 | F07 or/или F10 | * | * | * | * | * | 13 |
|  |  | 28 |  |  | * | * |  |  |  |
|  |  | 69 |  |  |  |  |  | * |  |
| PSQ502 | 500 | 29 | F10 or/или F12 | * | * |  | * |  | 27 |
|  |  | 43 |  |  |  | * |  | * |  |
|  |  | 93 |  |  | * | * |  |  |  |
| PSQ702 | 700 | 29 | F10, F12 or/или F14 | * | * |  | * |  | 27 |
|  |  | 43 |  |  |  | * |  | * |  |
|  |  | 93 |  |  | * | * |  |  |  |
| PSQ1002 | 1000 | 29 | F12 or/или F14 | * | * |  |  |  | 27 |
|  |  | 43 |  |  |  | * |  | * |  |
|  |  | 93 |  |  | * | * | * |  |  |

| Accessories/Принадлежности (дополнительные модули) | Type/Тип | PSQ52-77 PSQ102 | PSQ202 | PSQ502 PSQ702 PSQ1002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrosion protection/Защита от коррозии )1 | К2 | * | * | * |
| Enclosure [EN 60529] /Класс защиты )2 | IP68 | * |  |  |
| Drive bush uncustomised/Переходная втулка |  | * | * | * |
| Drive bush customisation with squere, double D or keyway, according to the standard customations shown on the data sheet/Переходная втулка с квадратным, профилем, соотвествующая стандартным показаниям в технической документации |  | * | * | * |
| Valve mounting and test run/ Монтажный клапан и пробный пуск |  | * | * | * |

)1 – Including Heating Resistor/Включает терморезистор

)2 – Including Heating Resistor and Corrosion K2/Включает терморезистор и защиту от коррозии

Please refer to the AMS-accessories price list for further accessory/Пожалуйста, сверьтесь с прайс-листом для заказа подходящих компонентов.

Positioner PSAP not with DC supply voltage!/Позиционер PSAP не работает от источника постоянного напряжения!

Ordering code/ Код заказа

Example/Пример оформления заказа

SQ201	       /        400          /        53      /      69      /

Actuator Type/Тип привода

Power Supply [V]/Напряжение питания [В]

Frequency and Type of Current/Частота и тип тока

(51=50Hz; 1-Phaze/ 63=60Hz; 3-Phaze/ DC=DC)

Operating time /Время работы

Optional field for special Flange [ISO 5211]/Дополнительное поле для специального типа соединения

«no entry» - standard according price list/ «пусто» - соответствует стандартному по прайс-листу