Price List PCQ 0504/Прайс-лист на PSQ0504

Intelligent 900 – Actuators PSQ-AMS/Интеллектуальные привода, осуществляющие поворот на 900

| Actuator Type/Тип привода | Torque (max) /Вращающий момент [Нм] | Operating time (min.) [s/900]/Время поворота | Flange/Тип соединения (тип выходного вала привода) (ISO 5211) | Price/Цена | Additional price for special voltage/Добавочная цена на приводы с различным рабочим напряжением |  |  | Weight /Вес [кг] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 115VAC | 24VAC | 24VDC |  |
| PSQ102/AMS01 | 130 | 36 | F05/F07 | * | * |  |  | 10 |
| PSQ102/AMS02 |  | 9 |  | * | * |  |  |  |
| PSQ202/AMS01 | 250 | 60 | F07 or/или F10 | * | * |  |  |  |
| PSQ202/AMS02 |  | 15 |  | * | * |  |  | 15 |
| PSQ502/AMS03 | 500 | 36 | F10 o. F12 | * | * |  |  | 20 |
| PSQ702/AMS03 | 700 | 70 | F10 o. F12 o.F14 | * | * |  |  |  |
| PSQ1002/AMS03 | 1000 | 70 | F12 o. F14 | * | * |  |  |  |

| Accessories/Принадлежности (дополнительные модули) | PSQ102 | PSQ202 | PSQ502 PSQ702 PSQ1002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Drive bush uncustomised/Переходная втулка | * | * | * |
| Drive bush customisation with squere, double D or keyway, according to the standard customations shown on the data sheet/Переходная втулка с квадратным, профилем, соотвествующая стандартным показаниям в технической документации | * | * | * |
| Valve mounting and test run/ Монтажный клапан и пробный пуск | * | * | * |

Please refer to the AMS-accessories price list for further accessory/Пожалуйста, сверьтесь с прайс-листом для заказа подходящих компонентов.

Ordering code/ Код заказа

Example/Пример оформления заказа

PSQ102	     /        AMS02	   /        CA	/          230

Actuator Type/Тип привода

Control/Контроль

Interface/Интерфейс

Power Supply [V]/Напряжение питания