Priсe List AMS_PSL0504/Прайс-Лист

Intelligent Linear Actuators PSL-AMS/Интеллектуальные привода линейного перемещения

| Actuator Type/Тип привода | Force /Усилия [кН] | Velosity /Скорость [мм/с] | Stroke /Перемещение [мм] | Price/Цена 230VAC | Additional price for special voltage/Добавочная цена на приводы с различным рабочим напряжением |  |  | Weight/Вес [кг] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 115VAC | 24 VAC | 24 VDC |  |
| PSL202/AMS11 | 2,3 | 1,55 |  | * | * |  |  | 8 |
| PSL202/AMS02 | 2 | 5 |  | * | * |  |  |  |
| PSL204/AMS11 | 4,5 | 0,9 |  | * | * |  |  |  |
| PSL204/AMS02 | 4,5 | 5,0 |  | * | * |  |  |  |
| PSL208/AMS01 | 8 | 0,6 |  | * | * |  |  | 10 |
| PSL210/AMS01 | 10 | 0,4 |  | * | * |  |  |  |
| PSL210/AMS02 |  | 1,7 |  | * | * |  |  |  |
| PSL305/AMS02 | 5 | 1,5 | 65 | * | * |  |  | 12,5 |
| PSL314/AMS02 | 14 | 0,6 |  | * | * |  |  |  |
| PSL320/AMS02 | 20 | 1,15 | 100 | * | * |  |  | 22,5 |
| PSL325/AMS02 | 25 | 1,15 |  | * | * |  |  |  |

| Accessories/Принадлежности (дополнительные модули) | Type/Тип | PSL201-PSL210 | PSL305-PSL314 | PSL320-PSL325 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enclosure [EN 60529] /Класс защиты | IP 67 | * |  |  |
| Valve mounting and test run/Монтаж на клапан и пробный пуск |  | * | * | * |

Please refer to the AMS-accessories price list for further accessory/Пожалуйста, сверьтесь с прайс-листом для заказа подходящих компонентов.

Ordering Code/Код заказа

Example/ Пример

PSL204      / 	AMS02    /	CA    /     230

Actuator Type/Тип привода

Control/Управление

Interface/Интерфейс

Power Supply [V]/Напряжение питания

Представительство фирмы PS Automation в России

г. Челябинск,  ул. Цвиллинга, 35.

Тел. (351) 266-94-02, (351) 265-36-10

E-mail: monitor@mail.chel.com.ru

http://monitorinfo.narod.ru