Price List PSL 0504  Прайс-лист на линейные электроприводы производства PS Automation (Германия)

Linear Actuators PSL/PSL-линейные приводы

| Тип привода | Усилие, кН | Скорость Перемещения (мм/с) | Перемещение, мм | Цена, $ | Добавочная цена на приводы с различным рабочим напряжением |  |  |  | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 115 VAС | 24 VAС | 400V3~ | 24VDS |  |
| PSL201 | 1 | 0,25 | 50 | * | * | * |  |  | 4,3 |
| PSL201.1 |  | 1,0 |  |  |  |  |  | * |  |
| PSL202 | 2 | 0,5 (0,45) |  | * | * | * |  | * | 4,5 |
| PSL202.1 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| PSL202.2 |  | 1,4 (1,0) |  | * | * | * | * | * |  |
| PSL204 | 4,5 | 0,5 |  | * | * | * |  |  | 5,5 |
| PSL204.1 |  | 1,0 |  | * | * | * |  | * |  |
| PSL204.2 |  | 1,4 |  | * |  |  | * |  |  |
| PSL208 | 8 | 0,5 |  | * | * | * |  | * | 7,5 |
| PSL208.1 |  | 1,0 |  | * |  |  | * |  |  |
| PSL210 | 10 | 0,45 |  | * | * | * |  | * |  |
| PSL305 | 5 | 1,8 | 65 | * | * | * | * | * | 10 |
| PSL312 | 12 | 0,6 |  | * | * | * | * |  |  |
| PSL314 | 14 | 0,3 |  | * | * | * |  |  |  |
| PSL320 | 20 | 1,0 | 100 | * | * | * | * |  | 20 |
| PSL325 | 25 | 1,0 |  | * | * | * | * |  |  |

| Принадлежности (дополнительные модули) | PSL201-PSL210 | PSL305-PSL314 | PSL320-PSL325 |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс защиты IP67 | * |  |  |
| Монтаж на клапан и пробный пуск | * | * | * |

Please refer to the accessories price list for further accessories/ Пожалуйста, сверьтесь с прайс-листом для заказа подходящих компонентов.

Positioner PSAP not with DC supply voltage!/Позиционер PSAP не работает от источника постоянного напряжения!

Ordering code/Код заказа

Example/Пример оформления заказа

PSL204.1   /   230	/      51	    /   1,00

Actuator Type/Тип привода

Power Supply (V)/Напряжение питания (В)

Frequency and Type of Current/Частота и тип тока

(51=50Hz; 1-Phase/DC=DC)

Velosity/Скорость

* - стоимость привода склад г. Челябинск в руб. с НДС.

Образцы продукции имеются на складе, цены, срок поставки обсуждаются в индивидуальном порядке при оформлении заказа. Оптовым потребителям предоставляем достойные скидки.